附件：

泸定县人民医院2025年医用气体配送

服务政府采购项目

采购需求

报

价

文

件

单位名称：

联系人：

联系电话：

邮箱：

日期：

- 一、报价单

报价单

| 标的名称 | 单位 | 规格型号及要求 | 生产厂家 | 单价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 医用氧 | ## 瓶 | ## 规格：40L/瓶；纯度≥99.5%(ml/ml)； 质量标准：中华人民共和国药典2020年版 二部 氧。 |  |  | ## 供应商提供气瓶 |
| ## 二氧化碳 | ## 瓶 | ## 规格：40L/瓶；纯度≥99.9% 质量标准：符合GB1886.228-2016要求。 |  |  | ## 供应商提供气瓶 |
| ## 液氮 | ## 瓶 | ## 规格：10L/瓶；主含量≥99.99% 质量标准：符合GB/T8979-2008要求。 |  |  | ## 供应商提供气瓶 |

公司名称（盖章）：

二、配送服务方案

（格式自拟）

- 三、公司营业执照复印件、公司经营许可/经营备案等证明材料。

（格式自拟）

四、其他资质证明材料（格式自拟）：

1.若投标人为生产厂家须具有有效的《药品生产许可证》、药品注册批件（如有补充申请事项或药品再注册还需提供相关证明文件）；若投标人为代理商须具有有效的《药品经营许可证》、生产厂家的《药品生产许可证》、药品注册批件（如有补充申请事项或药品再注册还需提供相关证明文件）。（纳入药品管理的医用气体适用）；

- 2.投标人具有有效的《危险化学品经营许可证》（其经营范围应符合本项目的采购范围）；3.投标人具有有效的《气瓶充装许可证》或者《移动式压力容器充装许可证》；

- 4.投标人具有有效的《道路危险货物运输许可证》或《道路运输经营许可证》（其经营范围须包含危险货物运输）。（若委托第三方单位运输的，也可以提供第三方合作单位相应的运输资质以及有效的合同）。