镇（街道）空气质量监测项目市场公开询价报价单

项目名称：镇（街道）空气质量监测项目
	服务要求
	数量
	单价（万元）/年（套）
	总价（万元）/年
	备注

	1.服务供应商须根据本项目服务需求在成都市双流区指定地点自主投资建设8个标准六参数空气自动站（监测项目为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、臭氧、一氧化碳和气象五参数），为采购人提供监测数据；
2.本项目监测用所有设备设施，设备安装调试，运行维护，数据审核等均由服务供应商负责；
3.服务供应商应保证监测设备性能、运行维护水平等达到国家相关标准、技术规范要求；
4.服务供应商需按时完成数据审核，向采购人提供日报、周报、月报、季报、年报和专报（采购人提出需求时提供），并对监测结果进行科学分析，提出针对性管控措施；
5.本项目为购买数据服务，监测数据统一接入采购人指定平台。
	8套
	XXXX
	XXXXX
	一采三年，合同一年一签

	合计总价：小写： XXXX万元，  大写：XXXXXXXX


       单位名称（盖章）：XXXXXXXXXXXXXX
                       联系人：XXXX     联系方式：XXXXXXX
日 期： XX 年XX月XX日

[bookmark: _GoBack]注：本次报价包含履行本项目所有费用，包含运输、装卸、站房建设、安装调试、耗材辅料、校验检测、人工、培训、验收、税费、运维费、电费、网络费、售后保障等所有费用，除双方另有约定并签订补充协议外，采购人无需支付其它任何费用。
