# 第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条 款及其他商务要求

一、工程项目概况：

1、建设地点：广元市旺苍县天星镇。

2、总投资：约18.37亿元。

3、建设规模：广元天星抽水蓄能电站位于旺苍县天星镇红岩村，蓄能电站上库正常水位1424米，相应库容301万立方米，调节库容231万立方米；下库正常蓄水位900米，相应库容262万立方米，调节库容213万立方米，上下库发电水头515.6米，距高比4.9，平均扬程534.45米，发电引用流量67.13立方米/s，装机容量290MW。

二、服务内容：包括但不仅限于项目可行性研究报告编制过程中涉及的调研、分析、策划、项目对接、项目可行性研究报告最终成果文件的提交，并协助项目建设单位取得获得立项批复。在申报过程中，根据项目相关方意见及时修改项目可行性研究报告。

三、服务要求：

★1、设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、中华人民共和国国家标准及本项目所在地区相关部门现行有效的法律法规、规范、规定、政策、规程、标准、规划和要求。在设计过程中，如果国家或相关部门颁发了新的技术标准或规范，则供应商应采用新的标准或规范进行设计。

2、拟投入本项目人员配置及专业技术能力：拟配备项目负责人1名，技术负责人1名，造价专业负责人各1名。

★3、成交供应商负责本项目调查期间现场作业工作的管理和安全防范工作,若在此期间发生任何人员伤亡、设备损坏等事故, 成交供应商自行承担全部责任。

★4、成果要求：可行性研究报告包括文本、附表、附图和相应电子文档，具体数量以采购人实际要求为准。本项目所涉及的项目成果的知识产权归采购人所有，未经采购人同意，成交供应商不得对外提供。

四、商务要求：

1、成果交付时间：供应商须在2023年11月前交付成果并通过采购人方组织的评审小组验收通过。

2、成果交付地点：旺苍县发展和改革局。

3、付款方式：签订合同后10日内采购人支付合同总金额的30%作为项目预付款；完成可研性研究报告并通过采购人方组织的评审小组验收通过采购人支付70%的合同价款。

★4、报价：本项目合同总金额包含设备费、人员费用、办公场地费、税费、利润、工具、耗材、物料等一切费用，采购人不再另外支付任何费用。

★5、验收方法及标准：

（1）验收标准：采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号文件要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

（2）验收方法：成果须符合国家的各项政策、法规，并执行主管部门颁布的相关标准、 规范、规程等，服务工作必须科学、客观、公正，成果须通过相关部门的审查。验收时间、期限、方式和标准等相关验收事项，采购人须严格按照竞争性磋商文件要求、成交供应商的响应文件和合同约定进行验收。

6、后期服务：成交供应商应列出详细的后期服务人员名单、联系电话、通讯地址。如可行性研究报告需要修改，后期服务人员应在接到采购人电话后1小时内做出响应，6小时内派专人到采购人指定地点协助采购人解决相关问题。

注：以上要求带★的为本项目的实质性要求，必须满足，否则作无效投标处理。